Акт отбора проб дезинфицирующих и антисептических средств №
«____» __________ 20___ г.

	Наименование и адрес «Заказчика»:

	Наименование и адрес объекта:

	Наименование и адрес лабораторного отдела: УЗ «Шкловский райЦГЭ», г. Шклов, ул. 70 год Великой Перамоги, 72 А

Мною, 

	(должность, ФИО специалиста, производящего отбор)
В присутствии 

	(должность, ФИО представителя объекта)
На основании 

	(указать причину отбора)
Отобраны образцы (пробы) рабочие растворы дезинфицирующих средств, антисептические средства 

	(наименование пробы)


С целью контроля на соответствие требованиям п. 134 Инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2024 № 1065 (в редакции приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.02.2025 № 212), п. 9 Инструкции 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 (контаминация) 

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями Инструкции 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 (п. 5)
	Условия и место хранения: герметичная емкость, защищена от света, без встряхивания, в термосумке с хладоэлементами 

	(состояние места хранения, значения параметров микроклимата при хранении пробы)
Условия транспортировки, хранения: автотранспортом, в термосумке с хладоэлементами

	(способ транспортировки, значения параметров микроклимата при транспортировке пробы)
Вид тары, упаковки (транспортная, потребительская): стерильные флаконы

	Дата и время отбора:

	Дата и время доставки:


	№ 
п/п
	Наименование образца, концентрация рабочего раствора
	Место отбора образца
	Дата приготовления рабочего раствора
	Количество отобранного образца, мл 

(не менее 300 мл)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Дополнительные сведения: 

	


	(должность специалиста, производящего отбор)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	

	(должность представителя объекта)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)


	Контактный телефон, e-mail, ответственного за отбор:

	


Акт отбора образцов (проб) составлен в 2-х экземплярах:

1-й – лабораторный отдел УЗ «Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии»

2-й – 

Образцы (пробы) приняты на лабораторные испытания:
	
	
	
	
	
	
	

	дата
	
	должность
	
	подпись
	
	ФИО


