Акт отбора проб воды №
«____» __________ 20___ г.

	Наименование и адрес «Заказчика»:

	Наименование и адрес объекта:

	Наименование и адрес лабораторного отдела: УЗ «Шкловский райЦГЭ», г. Шклов, ул. 70 год Великой Перамоги, 72 А

Мною, 

	(должность, ФИО специалиста, производящего отбор)
В присутствии 

	(должность, ФИО представителя объекта)
На основании 

	(указать причину отбора)
Отобраны образцы (пробы) воды питьевой централизованного водоснабжения


	(наименование пробы)
Произведенной (поставленной) 

	(наименование изготовителя (импортера))


С целью контроля на соответствие требованиям ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 
Испытуемые показатели (выбрать)
	 FORMCHECKBOX 
 ОМЧ,  FORMCHECKBOX 
 ОКБ,  FORMCHECKBOX 
 ТКБ,  FORMCHECKBOX 
 колифаги,  FORMCHECKBOX 
 споры сульфитредуцирующих клостридий


Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями ТНПА (выбрать)
 FORMCHECKBOX 
 СТБ ISO 19458-2011 «Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа»
	 FORMCHECKBOX 


	(другое, указать)

Условия и место хранения: в стерильной емкости, защищено от света, без встряхивания, в термосумке с хладоэлементами при t до (5±3) ℃

	(состояние места хранения, значения параметров микроклимата при хранении пробы)
Условия транспортировки, хранения: автотранспортом, в термосумке с хладоэлементами при t до (5±3) ℃


(способ транспортировки, значения параметров микроклимата при транспортировке пробы)
	Методы консервации: не применялись (или указать другое)

	Дата и время отбора:

	Дата и время доставки: 


	№ 

п/п
	Наименование пробы 

(точка отбора): краны, артскважина, колодец, 

водоем и др.
	Адрес
	Место отбора, глубина отбора
	Расстоя-ние от берега
	Упаковка, объем 

пробы
	Метео

усл. при отборе, 

t воды
	Вид пробы (разовая, средняя 

и др.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Вода питьевая. Точка отбора: 

водоразборная колонка
	
	-
	-
	0,5 л 

стекло
	Токр.ср=

+25℃
	-

	2
	Вода питьевая. Точка отбора: 

водопроводный кран холодного водоснабжения
	
	-
	-
	0,5 л 

стекло
	Токр.ср=

+25℃
	-

	3
	Вода питьевая. Точка отбора: 

артезианская скважина
	
	-
	-
	0,5 л 

стекло
	Токр.ср=

+25℃
	-

	4
	Вода питьевая. Точка отбора: 

шахтный (трубчатый) колодец
	
	-
	-
	0,5 л 

стекло
	Токр.ср=

+25℃
	-


	Особые условия отбора: не требуются (или указать другое)

	Дополнительные сведения: 

	


	(должность специалиста, производящего отбор)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	


	(должность представителя объекта)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)


	Контактный телефон, e-mail, ответственного за отбор:

	


Акт отбора образцов (проб) составлен в 2-х экземплярах:

1-й – лабораторный отдел УЗ «Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии»

2-й – 

Образцы (пробы) приняты на лабораторные испытания:
	
	
	
	
	
	
	

	дата
	
	должность
	
	подпись
	
	ФИО


